## Slide 1
可信智能分析
不确定度、适用域与因果机制
01
从拉曼标签核查到校准与拒识验证
已知测试22/36正确
预设规则仍接受81/100个未知材料
刘翔 尹伟旭 王怡可 王磊 周裕东 曾凡琦
Notes: 建议45秒。我们的重点是建立可复核的分析证据。先导实验发现标签问题；确认实验中概率有所改善，但未知拒识仍不可靠。后续不以单一高分概括可信性。
来源：本组PROTOCOL.md及results/metrics.json。

## Slide 2
可信性需要分别回答不同问题
一个准确率无法概括数据、概率、输入支持和机制证据。
02
问题 | 对应方法或证据 | 主要评价
概率表达是否可靠 | 温度缩放 | NLL、Brier、可靠性图
需要保留哪些候选 | 共形预测 | 覆盖率、集合大小
新输入有多少支持 | T²与Q、拒识规则 | 未知接受、已知误拒
解释是否反映化学关系 | 对照实验、独立结构证据 | 归因忠实性、干预结果
本次计算实现温度缩放与T²/Q基线，共形及因果方法用于理论比较。
Notes: 建议55秒。校准关注概率与频率的关系，共形通常在相应数据条件下提供边际覆盖。适用域是输入支持问题，拒识进一步决定何时转交复测。解释模型需要额外的化学和对照证据。
来源：Guo et al. 2017 https://proceedings.mlr.press/v70/guo17a.html；Angelopoulos & Bates v6 https://arxiv.org/abs/2107.07511v6；Jackson & Mudholkar 1979；论文表2。

## Slide 3
标签核查改变了实验任务
整理库分类字段与理想化学式存在冲突，先调查参比依据。
03
先导记录 | 理想化学式 | 整理字段
Gaspéite R040157 | NiCO₃ | Oxides and Hydroxides
CSIRO材料库将Gaspéite列为碳酸盐。
模型输出Carbonate与整理字段不一致，需回查标签。
确认实验排除全部340个先导编号，使用新编号与明确基团规则。
Notes: 建议65秒。来源字段不是天然无误的真值。冲突发现于所下载的RamanLab整理库，不据此指责整个原RRUFF项目。没有在看过的测试集上改标后宣称性能提升。新任务只按理想式字符串定义有限规则类，不能替代完整矿物鉴定。
来源：RamanLab v1 https://doi.org/10.5281/zenodo.15717961；CSIRO https://spectroscopy.csiro.au/material/Gasp%C3%A9ite；AUDIT_LOG.md。

## Slide 4
280个新编号承担五种独立角色
每个RRUFF编号只取一条合格谱，按编号保证角色互斥。
04
角色 | 编号数 | 用途
训练 | 90 | 内部四折调参及最终拟合
概率校准 | 30 | 共同正温度
阈值验证 | 24 | 90%经验分位数
已知最终测试 | 36 | 分类与概率评价
留出未知材料 | 100 | 仅作未知接受评价
已知：CO₃、SO₄、PO₄规则类各60个。未知：含Si与O且不含目标基团。
Notes: 建议60秒。固定532 nm、已处理且非定向的谱，窗口200到1200 cm⁻¹，插值间隔2 cm⁻¹共501点。未知含Si和O且不含CO3、SO4、PO4、AsO4，可能有SiO2，不统称硅酸盐。化学式仅生成标签，不进入模型。编号隔离不等于矿物种、产地和仪器批次隔离。
来源：data/data_audit.json；data/sample_manifest.csv；PROTOCOL.md。

## Slide 5
训练光谱有共同峰区，也有类内差异
逐谱SNV后的训练均值，每个规则类30个编号。
05
展示每10 cm⁻¹抽取一点；实际模型使用501点。均值图不提供机制或单谱准确率证据。
Chart: 训练集平均拉曼谱
Notes: 建议55秒。均值可帮助观察峰区，但掩盖类内变化。训练集PCA图与全部501点分析见论文图3。我们没有根据测试谱的视觉分离程度选样。
来源：results/evaluation_arrays.npz，roles=train；图3。

## Slide 6
模型、校准与阈值使用不同数据
主种子2026102901，方案在确认实验拟合前锁定。
06
PCA与逻辑回归
训练内部四折选择
主成分数：10
逻辑回归 C：0.1
共同正温度与适用域
温度 T：1.451
T²/Q联合评分阈值：1.441
阈值来自24个专用已知样品
未知材料不参与拟合、概率校准或阈值选择。
Notes: 建议60秒。每折重新拟合PCA，候选维数5、10、20，C为0.1、1、10，按验证NLL选择。温度优化在30个校准样品上完成。T²和Q分别除以训练95%分位数再取较大值；阈值按专用验证集90%经验分位数higher约定。这个90%不是未知检出保证。
来源：PROTOCOL.md；results/inner_cv_results.csv；results/metrics.json。

## Slide 7
概率指标改善，分类判断保持不变
36个已知测试中22个正确，准确率61.1%，95% Wilson区间44.9%–75.2%。
07
Chart: 已知测试NLL
| 校准前 | 校准后
NLL | 1.5663 | 1.2946
指标 | 校准前 | 校准后
准确率 | 61.1% | 61.1%
Brier | 0.547 | 0.540
ECE 五等宽箱 | 0.129 | 0.086
NLL差−0.272，配对重采样95%区间[−0.636, −0.004]。
Notes: 建议65秒。正温度不改变类别排序，准确率与宏F1保持不变。NLL、Brier是概率质量指标，不都是纯校准误差。配对区间来自2000次重采样，仅描述这36个编号，不包括划分、标签与仪器变化。可靠性图每箱数量与Wilson区间见论文图4。
来源：results/metrics.json known_before/known_after及paired_nll_delta_after_minus_before。

## Slide 8
预设拒识规则仍接受大量未知材料
两种评分阈值均只由已知阈值验证集确定。
08
Chart: 留出未知材料接受率
| T²/Q主规则 | 最大概率参照
未知接受率 | 81 | 95
主规则已知接受
34/36（94.4%）
接受已知中的错误
13/34（38.2%）
主规则AUROC为0.780；排序能力与当前操作点效果应分别报告。
Notes: 建议60秒。未知接受率分母为100个未知，而条件错误率分母为34个已接受已知。主规则接受81个未知，区间72.2%到87.5%。AUROC并不说明预设阈值可用。附加概率基线接受95个未知。没有用最终测试重新挑阈值后替换结果。
来源：论文表5；results/metrics.json tq_rejection/msp_reference。

## Slide 9
接受规模增加时，风险需要重新核算
两条曲线的评价组成不同，混合曲线固定为36已知与100未知。
09
Chart: 风险与接受率
| 0.0277777777778 | 0.0555555555556 | 0.0833333333333 | 0.111111111111 | 0.138888888889 | 0.166666666667 | 0.194444444444 | 0.222222222222 | 0.25 | 0.277777777778 | 0.305555555556 | 0.333333333333 | 0.361111111111 | 0.388888888889 | 0.416666666667 | 0.444444444444 | 0.472222222222 | 0.5 | 0.527777777778 | 0.555555555556 | 0.583333333333 | 0.611111111111 | 0.638888888889 | 0.666666666667 | 0.694444444444 | 0.722222222222 | 0.75 | 0.777777777778 | 0.805555555556 | 0.833333333333 | 0.861111111111 | 0.888888888889 | 0.916666666667 | 0.944444444444 | 0.972222222222 | 1
已知测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.14286 | 0.25 | 0.22222 | 0.2 | 0.27273 | 0.25 | 0.23077 | 0.21429 | 0.2 | 0.1875 | 0.23529 | 0.27778 | 0.26316 | 0.25 | 0.28571 | 0.27273 | 0.30435 | 0.29167 | 0.28 | 0.30769 | 0.33333 | 0.32143 | 0.34483 | 0.33333 | 0.35484 | 0.34375 | 0.36364 | 0.38235 | 0.37143 | 0.38889
未知被迫输出已知标签计作错误。全拒识时条件错误率不适用。
Notes: 建议55秒。曲线是固定测试输出上的描述性排序，不提供严格风险控制保证。混合已接受115个中94个错误，错误率81.7%，受人为未知比例影响。部署未知比例改变时不能照搬。可以现场打开交互页面演示全接受和全拒识。
来源：results/evaluation_arrays.npz；论文图5；interactive/index.html。

## Slide 10
失败样品可以追溯到光谱和来源
从对应失败组按最高校准概率选择诊断样品，未用于重新拟合。
10
编号及材料 | 规则标签与预测 | 概率 / 适用域分数
R050269 Lazulite | Phosphate / Carbonate | 0.848 / 1.130
R050001 Sanbornite | 留出未知 / Carbonate | 0.973 / 0.855
峰区相近、组分取代或谱处理可作为待检验解释。
本次没有波段干预、纯度复测或独立结构鉴定。
Notes: 建议55秒。两个样品的原始来源理想式和全窗口SNV谱见论文图6和sample_manifest.csv。模型归因或峰形观察只能产生待检验解释。确认实验没有把来源分类当作化学真值，也未对所有理想式作全面鉴定。
来源：results/metrics.json failure_analysis；data/sample_manifest.csv；论文图6。

## Slide 11
五次同池划分显示结果存在明显波动
主种子及四个补充种子全部保留，不以最好一轮替换主结果。
11
种子后四位 | 准确率 | NLL变化 后减前 | 未知接受率
2901 | 61.1% | -0.272 | 81.0%
2902 | 75.0% | -0.012 | 53.0%
2903 | 75.0% | 0.023 | 52.0%
2904 | 77.8% | 0.015 | 57.0%
2905 | 63.9% | -0.283 | 85.0%
两次划分校准NLL增大。共享数据池的重复不等于独立采集实验。
Notes: 建议55秒。准确率61.1%到77.8%，未知接受率52%到85%。同一数据池的随机划分主要检查开发边界敏感性，不能据此声称跨仪器稳定。下一步需要按矿物种和仪器等真实推广对象留出。
来源：results/metrics.json sensitivity_runs，明确5个种子。

## Slide 12
可复核记录支持教学，也明确了后续验证
本次结论限定于参考谱库中的理想化学式规则任务。
12
已完成
论文：6图、6表、34条引用
选谱、训练与独立指标核查代码
逐样品数据、结果和实验审计
3道传承题与离线阈值演示
需要新增的证据
按矿物种与真实批次外推
跨仪器和跨实验室测试
参比标签与样品纯度复核
针对化学解释的干预与对照
可信性来自与用途一致、能够复核的证据链。
Notes: 建议55秒。现场演示准备：打开interactive/index.html，预设阈值可见34个已知和81个未知被接受，全拒识时错误率记不适用。所有资源已有离线包。课程GitHub提交与PR合并需要在实际仓库核对，不能把本地文件准备等同于完成仓库提交。收尾可讨论为什么标签核查也属于可信智能分析。
来源：README.md、PROTOCOL.md、verification.json；完整参考文献见论文。